Centrali termoelettriche:
coprono circa il73,7%(2008)della produzione nazionale(di cui il 51,6% da metano).
Sono situate di solito vicino al mare o ai fiumi perché richiedono molta acqua per il raffreddamento.
Nella centrale termoelettrica si brucia un combustibile fossile (nafta o carbone o metano)per produrre vapore ad alta pressione che mette in movimento una turbina e poi un alternatore che produce corrente.