## Slide 1: Seguridad

## Slide 2: Seguridad
Se debe aplicar en:
Personas: abarca la higiene, disciplina, etc.
Información: los datos estos se protegen con respaldos, uso de contraseñas, el uso adecuado de la información y antivirus.
Equipo: abarca el software y hardware
Espacio: cuenta la ventilación, instalaciones eléctricas, etc.

## Slide 3: Seguridad
La organización en el laboratorio de informática es muy importante.
Esta organización exige la observancia de ciertas medidas de seguridad.
El laboratorio debe contar con un reglamento interno.
Dicho reglamento no debe ser una carga impositiva.

## Slide 4: Seguridad
Las recomendaciones del fabricante y las prácticas cotidianas se convierten a la larga en los contenidos del reglamento interno.
En dicho reglamento hay algunas políticas que las personas tomen en cuenta para evitar situaciones de riesgo y para actuar oportunamente en situaciones de este tipo.

## Slide 5: Medidas para evitar situaciones de riesgo
Usar equipo ergonómico para las personas.
Es importante colocar letreros que señalen instrucciones, localizaciones o salidas de emergencia.
Practicar sistemáticamente simulacros de acciones de emergencia.

## Slide 6: Medidas para evitar situaciones de riesgo
El laboratorio debe contar con extinguidor, botiquín de primeros auxilios, salida de emergencia.
No se debe fumar o utilizar cerillos o encendedores en el interior del laboratorio.

## Slide 7: En situaciones de riesgo:
Aplicar los planes de emergencia diseñados.
Saber a quien dirigirse
No tomar decisiones que no hayan sido contempladas

## Slide 8: Protección contra variaciones en la corriente
La computadora debe estar cerca de una toma de corriente con descarga a tierra.
Los cables que salen de la parte posterior no deben invadir el área de trabajo.
El voltaje que debe tener el flujo eléctrico es por lo general de 110 V.
Es importante que como parte de la instalación eléctrica contemos con un regulador de energía.
Debes verificar que los toma corrientes estén en buen estado.